## Slide 1
PALESTRANTE: GUSTAVO LAMON
16 DE MARÇO 2023
M.:Ir.:C.:T.:M.:R.:
MEDIDORES DE VAZÃO

## Slide 2
UM POUCO SOBRE NÓS

## Slide 3
Um pouco sobre nós
Belo Horizonte – Minas Gerais
Sede Administrativa e Fabricação da LAMON PRODUTOS & ISOIL LAMON
Milão – Itália
Sede administrativa da ISOIL INDÚSTRIA
Montagnana – Itália
Centro de Produção da ISOIL INDÚSTRIA

## Slide 4
Um pouco sobre nós
2011
2004
1997
1989
1977
RAMO DE
SERVIÇOS
INDUSTRIA
SURGE
A LAMON
PRODUTOS
TIME LINE LAMON & ISOIL LAMON

## Slide 5
Um pouco sobre nós

## Slide 6
Um pouco sobre nós
BIL-50-400 – BANCADA DE CALIBRAÇÃO DA ISOIL LAMON EM BELO HORIZONTE

## Slide 7
MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO

## Slide 8
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
Medidores ISOMAG® para o mercado de águas
Sensor
Converter
Compact Flowmeter
+
MV110/W
MV210
MV800 MV145 MV255
MS2500 MS1000 MS5000 MS600 MS501 MS3810 MS3780
CS3820 CS8100

## Slide 9
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
Main features of ISOMAG® Flowmeters
for Water Market
ALKALINE
LITHIUM
LITHIUM
Up to 2 Pressure and temperature Input
Insertion under pressure
Nylon
Alluminium
AISI 304
converter
Pressure sensor connection
OIML R49
Sensor
Converter
Electrodes
materials

## Slide 10
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO

## Slide 11
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO

## Slide 12
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
MV110 – Funções Principais
Display gráfico
2 x 4-20 mA – Opcional protocol HART
Modbus via RS485
Data Logger 4 Gb com RTC
Bateria de Back up – Bateria de Lithium recarregável
BIV Built in Verificator
Versão IP 68

## Slide 13
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
MV110 – IP68 com conectores Militar
Instrumento totalmente isolado
Conectores militares são conectados em um curto
pedaço de cabo
Sem necessidade de abertura do invólucro
IP68 garantido
Todos os conectores inclusos no fornecimento

## Slide 14
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
MV110 – SISTEMA DE AUTO LIMPEZA DOS ELETRODOS
A concepção dos sensores dos medidores eletromagnéticos mais antigos, possuiam seus eletrodos removíveis para eventual limpeza física do mesmo;
Ocorre que tempos depois, descobriu-se que esta não seria a melhor solução, tendo em vista que no momento do reposicionamento dos eltetrodos, não se consegue garantir o posicionamento no mesmo local em que os eletrodos foram inicialmente montados e calibrados, logo, uma nova calibração do conjunto seria necessária após a reinstalação dos eletrodos.
O fato é que, sem esta opção, o problema persistia….

## Slide 15
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
MV110 – SISTEMA DE AUTO LIMPEZA DOS ELETRODOS
  LIMPEZA DO ELETRODO

## Slide 16
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
MV110 – SISTEMA DE AUTO LIMPEZA DOS ELETRODOS
  LIMPEZA DO ELETRODO

## Slide 17
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
MV110 – SISTEMA DE AUTO LIMPEZA DOS ELETRODOS
Rede | Tipo Macro | 2013 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 |  |  | 2015/2 |  |  | 2016/1 |  |  | 2017/1 |  | 
 |  | Desvio Macro x EP | Desvio Macro x EP | Desvio Macro x EP | Data verificação | Desvio Macro x EP | Desvio Macro x CCO | Data verificação | Desvio Macro x EP | Desvio Macro x CCO | Data Verificação | Desvio Macro x EP | Desvio Macro x CCO | Data Verificação | Desvio Macro x EP | Desvio Macro x CCO
DN 100 Belgo | Eletromagnético Isoil | -0,77% | 0,05% | -0,28% | 6/3/15 | -3,17% | 0,28% | 15/6/15 | -0,64% | 1,70% | 23/2/16 | -1,16% | 0,21% | 15/2/17 | 1,72% | Até o fechamento da Ordem, o CCO não tinha informado os dados de telemetria para realização da comparação entre CCO e Macro.

## Slide 18
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
MV110 – FUNÇÃO OSCILOSCÓPIO
Display Graphs:
Esta função apresenta os gráficos de input Z, C. current, C. Volt, C.Load, Input 1, Input 2, Input1-Input 2, Analog to Digital Converter

## Slide 19
MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO A BATERIA

## Slide 20
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
2004
2006
2008
2009
2010
2011
2013
2019
ML250 FLOWIZ® Test Field (battery converter with integral GPRS)
ML250 Official introduction
ML252 (battery converter blind without GPRS)
ML150 (battery datalogger with GPRS)
ML255 (new SW with power and Pressure/Temp. management SW
ML155 Introduction (new graphic display with efficient power and P/T management
ML145 (battery converter
Develop of CPM
module for ML255/145
MV a evolução da espécie

## Slide 21
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
2004: DATALOGGER E COMUNICAÇÃO GPRS INTEGRADA
2010: LEITURA DE 2 SENSORES DE PRESSÃO
2011: ALARME ANTI FURTO INTEGRADO
2013: MONITORAMENTO DE PROTEÇÃO CATÓDICA INTEGRADA
2019: FUNCIONAMENTO COM BATERIAS ALCALINAS PARA ATÉ 10 ANOS.
1° Medidor eletromagnético do mundo com:

## Slide 22
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
MV145 & MV255 – Novas Funções
ALKALINE
Plastic Housing
LITHIUM
4-20 mA
Dual
Pressure or Temperature input

## Slide 23
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
Flexibilidade máxima
110/220Vac ou 24Vdc
Painel Solar
Bateria de Lithium não recarregável
Bateria Alcalina não recarregável
Fácil substituição das baterias
Aumento da eficiência no gerenciamento de energia permitindo autonomia de bateria superior a 15 anos. Continuous 10Hz, Smart1, Smart 2, Smart5
Possibilidades de alimentação

## Slide 24
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
Battery | Continuos | Smart 1 | Smart 2 | Smart 5
Lithium 1+1 | 132 days | 2,7 years | 5,4 years | >10 years
Lithium 2+2 | 264 days | 5,4 years | >10 years | >20 years
Lithium 3+3 | 1 year | 8,1 years | >20 years | >30 years
Alkaline 6 | 72 days | 1,8 years | 3,5 years | 5,7 years
Full bore
Insertion
Lithium 1+1 | 200 days | 4,3 years | 8 years | >10 years
Lithium 3+3 | 2 years | >20 years | >20 years | > 20 years
Alkaline 6 | 200 days | 4,6 years | 7,9 years | >10 years
Measurement conditions: log every minute, active outputs pulse and alarm; analogue input active
MV145 Autonomia da Bateria

## Slide 25
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
Battery | Continuos | Smart 1 | Smart 2 | Smart 5
Lithium 2+2* | 6 months | 3 years | 5 years | >10 years
Lithium 3+3 | 1 year | 7 years | >10 years | >15 years
Insertion
Lithium 3+3 | 1,5 years | >10 years | >10 years | >10 years
Measure conditions: logger every minute, active output pulses and alarm; analogue input active; data sending once every 24 hours. * Lithium battery spiral design are mandatory
Mains + Rechearg. | 7 days SMS enabled - 6 months SMS disabled
Alkaline 6 | 70 days | 1,5 years | 2,5 years | 4,1 years
Alkaline 6 | 106 days | 3 years | 4 years | 5,4 years
Mains + Rechearg. | 7 days SMS enabled - 6 months SMS disabled
Full Bore
MV255 Autonomia da Bateria

## Slide 26
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
MV255 3G Communication

## Slide 27
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO

## Slide 28
MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO
MCP Interface:

## Slide 29
MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO - BIV

## Slide 30
BIV
BIV – BUILT IN VERIFICATOR
MV110
MV145
MV255
MV210
ML255
ML145

## Slide 31
BIV
BIV – BUILT IN VERIFICATOR
O QUE VERIFICA-SE COM O BIV?
Circuito de Medição do Conversor
Parâmetros Elétricos do sensor
Formação do campo magnético de sensor e estabilidade

## Slide 32
BIV
BIV DATA ANALYSIS

## Slide 33
BIV
BIV GERAÇÃO DE RELATÓRIO

## Slide 34
MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO TIPO INSERÇÃO

## Slide 35
MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO TIPO INSERÇÃO
MS3800 Conceitos básicos
Medidor de vazão carretel
Coil
Coil
Medidor de vazão de inserção

## Slide 36
MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO TIPO INSERÇÃO
Esta é a equação básica usada por um medidor eletromagnético de inserção:
Q = A Ki Kp e Ka
Onde: Q = Vazão
Ki = Fator de Inserção
Kp = Fator do Perfil
e = tensao induzida
A = Área
Ka = Fator determinado em laboratório

## Slide 37
MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO TIPO INSERÇÃO
PERFORMANCE DO MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE INSERÇÃO – TESTE BANCADA

## Slide 38
MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO TIPO INSERÇÃO

## Slide 39
MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO TIPO INSERÇÃO – AEGEA – AGUAS DE MANAUS

## Slide 40
MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO TIPO INSERÇÃO - caema

## Slide 41
MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO TIPO INSERÇÃO - caema

## Slide 42
MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO TIPO INSERÇÃO - caema

## Slide 43
MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO TIPO INSERÇÃO - caema

## Slide 44
MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO TIPO INSERÇÃO - caema
CURIOSIDADES SOBRE O PROJETO
  Em apenas 4 dias, foram instalados 22 macromedidores em redes variando de 400mm à 1.200mm;
  O custo total do projeto, incluindo todos os medidores e o acesso ao sistema ISODAM foi 1/3 do valor ofertado pela concorrência, que havia proposto o uso de medidores eletromagnéticos carreteis utilizando-se de dataloggers com modem GPRS externos para transmissão de dados de Pulso provindo do medidor. Isso sem contar o custo da obra para instalar estes medidores...
  A Confiabilidade do sistema de medição é verificada pela equipe de pitometria através do uso de tubo de pitot conjugado a maleta de pitometria.
  A CAEMA possui equipe própria de pitometria o que traz ainda mais credibilidade nas medições comparativas realizadas pela empresa.

## Slide 45
MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE VAZÃO TIPO CARRETEL

## Slide 46
MEDIDOR ULTRASSONICO DE VAZÃO TIPO CARRETEL

## Slide 47
MEDIDOR ULTRASSONICO DE VAZÃO TIPO CARRETEL

## Slide 48
MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE VAZÃO TIPO CLAMP-ON TEMPO DE TRÂNSITO

## Slide 49
MEDIDORES ULTRASSÔNICOS DE VAZÃO

## Slide 50
MEDIDOR ULTRASSÔNICO
Instalação em minutos….
PASSO
1
PASSO
2
PASSO
3
PASSO
4
Montagem e Cabeamento
10 MINUTES
Programação do medidor
Instalação do sensor e fixação
Validação da medição
2 MINUTOS
5 MINUTES
2 MINUTES
MEDIDORES ULTRASSÔNICOS DE VAZÃO

## Slide 51
MEDIDORES ULTRASSÔNICOS DE VAZÃO

## Slide 52
MEDIDORES ULTRASSÔNICOS DE VAZÃO

## Slide 53
MEDIDORES DE VAZÃO

## Slide 54
MEDIDORES DE VAZÃO
Aplicação: Transferência de Custódia
Custo FLOWIZ s/ GPRS 200mm | R$ 20.000,00 | 
Vazão Nominal do Processo | 250 | m3/h
Volume dia | 6.000 | m3/dia
Volume Mês | 183.000 | m3/mês
Volume Ano | 2.196.000 | m3/ano
Considerando 1,00m3 = R$1,00 | R$ 2.196.000,00 | R$/ano
Perda Aparente/ano assumindo erro de 1% | R$ 21.960,00 | perda/ano
Perda Aparente/ano assumindo erro de 2% | R$ 43.920,00 | perda/ano
Perda Aparente/ano assumindo erro de 5% | R$ 109.800,00 | perda/ano
ROI (Retorno do Investimento) |  | 
ROI considerando erro de 1% | 47,0 | Semanas
ROI considerando erro de 2% | 23,7 | Semanas
ROI considerando erro de 5% | 9,5 | Semanas
Qn=250m3/h ou 2.196.000m3/ano
RETORNO DO INVESTIMENTO EM MENOS DE UM ANO!

## Slide 55
COMO GARANTIR O BOM EMPREGO DOS MACROMEDIDORES?
MEDIDORES DE VAZÃO

## Slide 56
COMO GARANTIR O BOM EMPREGO DOS MACROMEDIDORES?
MEDIDORES DE VAZÃO

## Slide 57
  CONSIDERAÇÕES FINAIS

## Slide 58
“Jamais devemos medir por medir e tão pouco estimar, uma vez que erros nessas medições ou estimativas acarretará sempre em tomadas de decisões equivocadas podendo causar prejuízos imensuráveis.”
Eng. Gustavo Lamon
“A técnica é o esforço para poupar esforços”
Ortega Y Gasset
“Custo, é todo o investimento que não traz resultado.
Investimento, é todo custo que traz resultado”.
Eng. Gustavo Lamon

## Slide 59
  OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
  Eng. Gustavo Lamon
  31-3373-1552 / 31-99209-7582
  gustavo@lamon.com.br
M.:Ir.:C.:T.:M.:R.: